## Slide 1
Schweizerischer Brunnenmeister Verband
Weiterbildungskurse 2016
Reservoir – Planung – Bau – Sanierung - Betrieb
Praktische Erfahrungen bei Neubau / Sanierung mit Beschichtung

## Slide 2: Das Reservoir in der Wasserversorgung
Be- und entlüftung
Entleerung
Dimensio-nierung
Überlauf
Kammer-werkstoff
Oberflächen-beschaffenheit
System drucklos
System unter Druck
Drainage
Geschlossene Kammer

## Slide 3: Reservoirneubau als reines Betonbauwerk
Beispiel: Neubau

## Slide 4: Bauausführung
Beispiel: Neubau

## Slide 5: Nachträgliche Beschichtung
Beispiel: Neubau

## Slide 6: Vorteile einer Beschichtung mit einem mikrosilikat-basierten Spritzmörtel
Beispiel: Beschichtung

## Slide 7: Sanierung und Redimensionierung eines Reservoirs
Beispiel: Reservoirsanierung nach dem Stand der Technik

## Slide 8: Sanierung und Redimensionierung eines Reservoirs
Beispiel: Reservoirsanierung nach dem Stand der Technik

## Slide 9: Eine lange Reservoirnutzungsdauer ist gegeben wenn …
Erfahrungen aus Basel beim Reservoirneubau oder der Sanierung